보    고    서

등록번호	시설관리과-30268

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정광민	김상웅	10/07 이경재

명에 의거 종로구 관내 홍지동 69-8 외 1개소 유수장애 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 07.

복 명 자 : 지방시설서기보 정 광 민

현 황

❍ 위    치 : 종로구 홍지동 69-8 외 1개소

❍ 관련근거 : 종로구청 안전치수과-14283(2016.08.30.) 공사구간내 상수도 이설요청

보고내용

❍ 상기 위치는 종로구청 안전치수과에서 시행하는“율곡로19길 주변 외 5개소 하수관로 정비공사”구간으로 하수도 공사중 상수도관이 하수관을 관통하여 유수장애되어 있는 실정임.

조치의견

❍ 상기위치를 횡단굴착 하여 상수도관 확인 시 유수장애되고 있는 상수도관을 이설 할 수 있도록 “2016년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)” 계약업체에 작업지시하여 유수장애 민원을 해소코자 합니다.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 사진현황 1부.  끝.