“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물제조소등 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과보고**********

1. 예방과-3321(2016.10.6.)호 『위험물제조소등 용도폐지신고에 따른 현장확인 계획(******)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 위험물제조소등 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : ****************

나. 확 인 일 : 2016.10.7.(금)

다. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당 최정현

라. 확인결과 : 용도폐지 방법 적정함(지하탱크 내 모래충전)

붙임 : 위험물제조소도 용도폐지 현장확인 사진 (********) 1부.  끝.

담당자	최정현		위험물안전팀장	남정오		예방과장	10/07 이연호
협조자
시행	예방과-17535	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)