문서번호	치수과-3575
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	10/10 박상돈
협조

수방상황보고

2016. 10. 7.

	기 상 개 황 - 2016. 10. 7(금) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘강수량 : 1.0㎜ (전일 0.0㎜) / 10월누계 26.0㎜)

구 분		오늘 (금)		내일 (토)		모레 (일)	위성영상
기상 및 수방근무현황		특이사항 없음
강수확률(%)		0~10		70~60		0~10
예상강수량		1~5		5~9		0
누계강수량		금년누계 865.10㎜(1~10월평년 1,376.6㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘15년강수량 792㎜
댐 명	방유량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	108.83		6.33		89.55
소양강댐	96.61		97.01		64.57
충주댐	0.0		336.89		44.78

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	2.73	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시