서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 9월 한강 조류(藻類)측정 현황 통보

2016년 한강 조류(藻類)경보제 시행계획과 관련하여, 2016년 9월 한강(서울시 구간) 조류 측정결과를 붙임과 같이 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조류 측정결과 (‘16.9월 평균)

○ 상수원 구역 : 유독남조류  414(54～940)cells/mL

○ 친 수 구 역 : 유독남조류  848(93～2,550)cells/mL

※ 조류경보제 발령기준 : mL당 남조류 세포수 기준

- 상수원구역 : 관심(1,000세포/mL), 경계(10,000세포/mL), 대발생(100만세포/mL)

- 친 수 구 역 : 예비(10,000세포/mL, 서울시자체기준), 관심(20,000세포/mL), 경계(100,000세포/mL)

붙임 : 지점별 조류발생현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	환경부장관(수질관리과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),물재생시설과장,하천관리과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울물연구원장(수질연구과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),경기도수자원본부장(수질관리과장),인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),성남시장(정수과장),고양시 환경친화사업소장(생태하천과장),서울특별시시설관리공단이사장,한국수자원공사사장,서울특별시한강사업본부장(환경과장),서구1-25(환경관련과)
주무관	김창수		수질수생태팀장	정미선		물순환정책과장	10/10 안대희
협조자
시행	물순환정책과-18295	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층	/
전화	2133-3768	/전송	2133-1041	/	kcsone@seoul.go.kr	/	대시민공개