투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러설비 압력전송기 외 1건 구매 승인

1. 중랑사업소 –P562-2016-455(‘16.09.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 보일러설비 압력전송기 외 1건 구매” 사업에 대하여 아래와 같이 승인하니, 구매 및 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 보일러설비 압력전송기 외 1건 구매

***********보일러 스팀헷더 압력전송기(0~15㎏/㎠) 1조 구매

건조기(C호) 압력전송기(-100~100mmH20) 1조 구매

**********************

나. 검토결과 : 건조기 및 보일러에서 중앙제어시스템 전송되는 압력전송기의 노후로 오동작이 빈번하게 작동 안전관리를 위해 긴급 교체가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	10/10 정종기
협조자
시행	운영과-8327	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)