투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 고온 그리스 구매 승인

1. 중랑사업소 –P562-2016-461(‘16.09.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 고온 그리스 구매” 사업에 대하여 아래와 같이 승인하니, 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 고온그리스 구매

***********건조기 전용 고온그리스(LITHPLEX 리튬계) 8통 구매

**********************

나. 검토결과 : 건조기는 고온의 스팀이 사용됨으로 건조기 전용 고온그리스(LITHPLEX 리튬계) 구매가요구되어 제품명을 명시한 후 제한경쟁입찰로 시행이 필요함.

다. 조치의견 : 제한경쟁입찰로 시행조건 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	10/10 정종기
협조자
시행	운영과-8330	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)