함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	(재)한국환경수도연구원 귀중
(경유)
제목	폴리염화알루미늄 성분규격 검사의뢰(2016-6, 6차)

우리 정수센터에 납품된 정수약품(폴리염화알루미늄 3종, 산화알루미늄 함량 15~18%)에 대하여 「수처리제의 기준과 표시기준〔환경부 고시 제2013-186호(2014.01.06)〕」에 의한 성분규격 검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사품목 : 폴리염화알루미늄 3종(2016.10.6. ~ 10.10, 175톤 납품량 품질검사)

나. 검사항목 : 성상, 확인검사, 비중, pH, 산화알루미늄, 염기도, 황산이온, 암모니아성질소, 철, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 망간, 수은.

다. 검사시료 : 1점(시료번호 : 강북2016-6, 6차).  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	임태섭		정수과장	10/10 김형섭
협조자
시행	정수과-3533	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	limts@seoul.go.kr	/	대시민공개