문서번호	시설관리과-30368
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		김충완	10/10 이경재
협 조
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
만리증압장 평창1가압장 구기증압장 신교증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 만리증압장 지진대비 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 - 특이사항 없음 기동반판넬 육안점검 및 장비 실태조사 ▷ 평창1가압장 지진대비 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 - 특이사항 없음 모터펌프 가동상태 점검(양호) - 모터펌프 명판, 장비 사진촬영 및 실태조사 기동반판넬 육안점검(양호) ▷ 구기증압장 지진대비 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 - 특이사항 없음 기동반판넬 육안점검 및 장비 실태조사 ▷ 신교증압장 지진대비 상수도시설물 안전점검 및 실태조사 - 특이사항 없음 기동반판넬 육안점검 및 장비 실태조사

2016년 10월  07일 (금) 날씨:흐림