문서번호	총무과-12059
보존기간	년
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		총무과장	경영지원부장
허민		황차호	10/10 권영섭
협조
	주무관		박순영

난지미술창작스튜디오 A동

화장실 난방 개선 계획

2016. 10

서울시립미술관

(난지미술창작스튜디오)

난지미술창작스튜디오 화장실 난방개선 계획

겨울철을 대비하여 난지미술창작스튜디오 A동 화장실 내 난방기 미설치로 인한 입주작가 및 이용시민의 불편을 해소하고 위생설비 동파방지를 위하여 난방패널(천정형)을 설치함으로써 미술관 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		대상지 현황

대상건물 : 난지미술창작스튜디오 A동

대상위치 : 1, 2층 화장실(남, 여)

- 스튜디오 A동 화장실 내 난방패널(천정) 설치위치도

1층 화장실(남,여) 난방패널(천정) 설치 위치

2층 화장실(남,여) 난방패널(천정) 설치 위치

Ⅱ		추진계획

기    간 : 2016. 10. 24~10. 28

규    모 : 스튜디오 A동 총건물면적 1,151㎡

○ 1층화장실(남, 여) : 난방면적 약 25㎡

○ 2층화장실(남, 여) : 난방면적 약 25㎡

구매방법

○ 중소기업 구매(조달구매)

소요예산 : 약2,300천원

○ 구매내역

- 난방패널  : 여자화장실 1, 2층  578W × 2(대) × 315,000원 =  630,000원

남자화장실1, 2층 735W × 4(대) × 373,000원 =1,492,000원

온도조절기 4(대) × 41,000원                    =  164,000원

- 조달수수료 :                                     0.54% =   12,340원

○ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅲ		사업효과

겨울철 화장실 내 위생설비 동파예방

미술관 이용객 및 입주작가 이용불편요인 해소

미술관이용 만족도 제고,  끝.