통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	10/10 이만기

	명에 의하여『구리포천 고속도로 공사 구간내 강북송수관로 A,B열 이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 10
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사개요

○ 공 사 명 :『구리포천 고속도로 공사 구간내 강북송수관로 A,B열

이설공사』

○ 검사대상 : A열 D=2,400mm, - L=722m

○ 검사위치 : 중랑구 신내동 2-7번지 일원(종점부) 중랑차공영차고지 내

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2016.  10. 10

○ 검 사 자 : 주무관 이범현,이병주 ,박관우

○ 수질검사지점 및 검사결과

검 사 일 시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	pH	검사결과
2016.10.10	중랑구 신내동 2-7번지 일원 (종점부) 중랑차공영차고지 내	0.09	0.38	-	적 합

. 끝.