다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	안전시설등 설치 신고서 수리결과 알림(*********)

1. ****************************「안전시설 등 설치 신고서」와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 “안전시설등 설치신고서”에 대해 관계서류를 검토한 바, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제9조 제4항, 같은법 시행령 제9조 및 별표 1의2, 같은법 시행규칙 제9조 및 별표2에 부적합함을 알려드리니,관련 법령에 맞게 설계도서를 작성하시어 안전시설등 설치 신고서를 재접수하여 주시기 바랍니다.

가. 신고내용

1) 신고인 : ***

2) 상  호 : ********************

3) 영업종류 : *******

4) 주  소 : ***************

**********************

5) 건축물 구조 : *******************************

6) 영업장 규모 : *******************

나. 신고일자 : ************

다. 안전시설등 설치신고 관련서류 검토결과 : ***

****************************

							마포소방서장
수신자					반장 즉석 떡볶이 영업주 귀하(01394 서울특별시 도봉구 방학로3길 120 (쌍문동, 덕산빌리지) B동 502호 ),(주)대신방재엔지니어링(12991 경기도 하남시 서하남로95번길 5 (감북동) )
담당자							조진상			검사지도팀장					조원건					예방과장					10/10 임흥식
협조자				담당자						조민철
시행			예방과-19342									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		02)3706-1622						/전송			02-717-1190					/	eugenio@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.