서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	국민안전처장관(소방제도과장)
(경유)
제목	스프링클러설비 등 화재안전기준의 적용관련 개선사항 건의

1. 귀 처의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 소방기술심의위원회 결과「화재안전기준의 스프링클러설비 외」 다수에 대한 제도개선 사항이 있어 다음과 같이 건의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 개선사항 : 8건

순번	제 목	화재안전기준	비 고
1	공동주택 거실에 연기감지기 설치기준 개선	자동화재탐지설비 및 시각경보장치	·SP 5 ·간이SP 1 ·소화기구1 ·자탐설비 1
2	노유자시설의 간이스프링클러설비 설치시 송수구 제외 제도개선	간이스프링클러설비
3	SP설비 시험밸브 설치에 대한 제도개선	스프링클러설비
4	SP설비와 드렌쳐설비의 분리 설치기준 개선	스프링클러설비
5	SP설비 방호구역 적용기준 개선	스프링클러설비
6	SP설비 습식유수검지장치 2차측 과압방지 개선	스프링클러설비
7	SP설비 헤드 설치제외 대상 개선 방안	스프링클러설비
8	주거용 주방자동소화장치 오피스텔에 설치 제도개선	소화기구 및 자동소화장치

붙임 : 제도개선 8부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
담당자							이상전			예방팀장					김현정					예방과장					10/10 代김현정
협조자
시행			예방과-25254									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		3706-1513						/전송			3706-1519					/	suri911@seoul.go.kr												/	부분공개(5)