투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		동부도로사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	대치1빗물펌프장 신설공사 관련 협의자료 검토의견 통보

1. 강남구청 치구과-22690호(‘16.9.26.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 구에서 시행하는 「대치1빗물펌프장 신설공사(장기계속)」와 관련하여 공사구간[대치역사거리~학여울역사거리~양재천(영동6교)]내 협의 자료에 대하여 아래와 같이 회신하오니 조치하시고 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 하수박스 구조물 상단과 아스팔트 포장면과의 토피가 기준에 미달되니 기준 토피가 나올수 있도록 하수박스 심도 재검토 요망.

2) 비개착 구간에 대한 유사시 대응체제를 갖춘 현장조치행동매뉴얼(긴급포장계획 및 비상연락망 포함) 제출하고, 지반침하가 발생하지 않도록 정밀시공 및 계측관리에 철저를 기하고, 공사완료시 계측완료보고서 제출.

3) 협의 자료에 대하여 추가 검토중으로 세부 검토의견에 대하여 추후 통보 예정.  끝.

							서울특별시 동부도로사업소장
주무관							이문희			주무관					송광석					도로보수과장					10/10 김환겸
협조자
시행			도로보수과-9300									(						)		접수											(						)
우	06332					서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2040-0352						/전송			02-2040-0307					/	twodoor@seoul.go.kr												/	대시민공개