문서번호	물순환정책과-18301
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
김석중		송동욱	10/10 안대희
협조

석촌호수 주변

지하수 유출실태 현장점검 결과 보고

2016. 10.

물순환안전국

(물순환정책과)

석촌호수 주변

지하수 유출실태 현장점검 결과 보고

1		점검배경

□ 석촌호수 일대 대형공사장의 유출지하수로 인한 지반안전성에 대한 문제제기(2015년 국정감사)

□ 국민안전처 석촌호수 T/F 회의에서 석촌호수 주변 지반안전성과 관련하여 유출지하수 발생 현장 20개소에 대한 점검 요청

2		점검개요

□ 점검대상 : 유출지하수 발생 현장 20개소

○ 기존 건축물 10개소, 공사 현장 10 개소

□ 점검기간 : ’16. 9. 20. ~ 9. 28.

□ 점검방법 : 서울시 및 송파구 합동점검

점검조	이름	점검조	이름
A	박세준, 정영환, 송파구 이기웅	B	김영일, 송파구 최태은
C	강화경, 송파구 이기웅	D	조명환, 송파구 최정희
E	김석중, 송파구 안재승

□ 주요 점검 내용

○ 유출지하수 토사 유출 여부

○ 유출지하수 계측기 설치 및 관리실태

○ 유출지하수 발생현황 및 실태

3		점검결과

□ 점검대상 중 유출지하수 발생 17개소, 미발생 3개소

- 3개소는 유출지하수 발생이 종료되어 폐전신고(1) 또는 폐전신고 예정(2)

□ 유출지하수 발생 현장(17개소) 중 토사유출 현장 없음

□ 유출지하수 하수도 배출에 관한 규정위반 현장 없음

점검항목	유출지하수 발생 여부		하수도 배출 신고 여부		계측기 설치 및 봉인 여부		토사유출 여부
	발생	미발생	신고	폐전 신고 (예정포함)	설치 및 봉인	철거 (예정포함)	유출	미유출	해당 없음
점검결과	17	3	17	3	17	3	-	17	3

4		행정사항

□ 국민안전처 석촌호수 T/F 회의 시 점검결과 제출(9.30)

붙 임 : 유출지하수 점검결과 1부.  끝.