함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	동덕여자대학교총장
(경유)
제목	전식방지용 맨홀 복구 요청

1. 귀 대학의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 대학에서 ‘동덕여자대학교 백주년기념관’ 앞 보도블록 개량 공사 이후   보도블록 위치에 설치되어 있던 우리사업소 시설물인 전식방지용 맨홀이 매립 유실되어   시설물 정비에 어려움이 있어 시설물 복구를 요청하니, 조속히 원상복구하여 주시기      바랍니다.

가. 대 상 : 전식방지용 희생양극 맨홀

나. 위 치 : 서울시 성북구 화랑로 13길 60 (동덕여자대학교) 정문 쪽

다. 용 도 : 수도배관 보호

붙 임 : 위치도 및 시설물 사진 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							안상준			기전팀장					김충완					시설관리과장					10/10 이경재
협조자
시행			시설관리과-30474									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)															/
전화		3146-2229						/전송			3146-2239					/	anjoon82@seoul.go.kr												/	대시민공개
나에게는 작은 청렴 후손에겐 밝은 미래