문서번호	정수과-5242
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		10/10 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
10월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									14,031
1		108	140	92	117	100	112	669	13,662
2		106	147	82	105	93	102	635	12,727
3		135	152	100	109	119	127	742	11,985
4		114	209	92	106	106	111	738	11,247
5		105	218	95	113	103	108	742	10,505
6		102	204	80	98	82	88	654	9,851
7		124	129	81	111	94	100	639	9,212
8		109	224	76	117	84	92	702	8,510
9		97	236	92	121	93	103	742	7,768
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		1,000	1,659	790	997	874	943	6,263	15년 이월
소 계	145,800	21,164	25,295	23,941	25,045	27,605	30,932	153,982	22,213
합 계	145,800	22,164	26,954	24,731	26,042	27,605	31,875	160,245

(단위 : kg)

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
10월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		13,815				13,668
1		12,684	1,134			12,503	1,165
2		12,363	318			11,598	905
3		12,287	76			10,330	1,268
4		11,056	1,231			10,100	230
5		10,843	213			9,213	887
6		9,908	935			9,091	122
7		8,946	962			8,453	638
8		8,915	31			7,154	1,299
9		7,895	1,020			6,784	370
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			5,920	15년 이월			6,884	15년 이월
소 계	184,000		181,426	11,241	190,000		182,898	6,566
총 계	184,000		187,346		190,000		189,782

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
10월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		14,812				11,406
1		14,812	0			11,406	0
2		14,812	0			11,406	0
3		14,812	0			11,406	0
4		14,812	0			11,406	0
5		14,812	0			11,406	0
6		14,812	0			11,406	0
7		14,812	0			11,406	0
8		14,812	0			11,406	0
9		14,812	0			11,406	0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계				15년 이월			0	15년 이월
소 계	123,500		123,340	14,652	137,500		138,471	12,377
총 계	123,500		123,340		137,500		138,471

끝.