내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획수정보고(자체)

1. 재난관리과-6351(2016.9.26.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 길동119안전센터 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획을 다음과 같이 수립 · 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 9. 27.(화) ~ 11. 10.(목)[43일간]

※ 훈련 등 기타 상황 변경시 탄력적으로 운영함.

나. 점검대상 : 총 396개소

※ 소화전(공설) 385, 비상소화장치 5, 비상소방용수 4, 저수조 1, 급수탑 1

다. 안전책임자

1) 총괄안전책임관 : 센터장 배영우

2) 현장안전점검관 : 각 팀장

라. 세부계획 : 【붙임1】 참조

마. 결과제출 : 2016. 11. 11.(금)까지 기일엄수 제출 / 【붙임3,4】 서식

3. 알림사항

〇 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

※ 야간근무자 : 초과근무 사전등록 / 주간근무자 : 출장조치(4시간 이내)                  〇 하반기 일제 점검 · 정비 결과 변경 사항 등을 119행정정보시스템에 수정 · 입력하여 「소방용수시설 데이터 현행화」 유지

〇 정확한 보온대상 현황관리를 위하여 119행정정보시스템 소방용수 기본관리/ 추가정보에 실측한 심도를 미터(m) 단위로 수정 입력

붙임  1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획수정(길동) 1부.

3. 2016년 하반기 소방용우시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2016년 노후소화전 목록(강동) 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	박형문		2팀장	김주섭		119안전센터장	10/10 배영우
협조자
시행	길동119안전센터-4781	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개