투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	남부도로사업소 청사 주민편익시설 반영요청에 따른 설비분야 검토의견 통보

1. 금천구 도로과-16482(2016.09.29.) 호 및 건축부-13368 (2016.10.4.)호와 관련입니다.

2. 『남부도로사업소 청사 신축공사』와 설계와 관련 금천구청의  주민편익시설 건축설계 반영요청에 대한 설비분야 검토의견을 다음과 같이 통보합니다.

○ 설비분야 검토의견

요청사항(금천구)	설비분야 검토내용
○ 목욕탕 시설 확장 - 1층 다목적실을 목욕탕으로 대체 하고 찜질방 추가	○ 건축 실구획 확정 필요 - 기계분야 : 찜질방 시설 추가(공사비 : 약 9,500천원) - 전기,통신 : 찜질방 동력설비 추가 설치 (공사비 : 약 20,000천원)
○ 기타 실 구회 및 용도 변경	○ 전기설비(전등, CATV, 통합배선), 소방설비(자동화재탐지설비, 유도등, 소화기 등) 재배치 필요

따로붙임 : 주민편익시설 설계반영 요청에 대한 설계사 검토의견 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	유병기		설비부장	10/10 권오식
협조자	주무관	김두환
시행	설비부-15639	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개