소방장비고장발생보고서(고압세척기)
문서번호	여의도119안전센터-4567	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			장명규	조현재	10/10 김용정
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	고압세척기	관리부서		여의도119안전센터
고 장 일 시	2016.10.10	장 소		여의도119안전센터
등록번호
조 치 사 항	소방장비 고장발생 보고서 서식에 의거 수리요청
원인 및 상태	고압세척기 모터이상으로 수압불량 상태
담당자 의견	업체의뢰 수리 후 사용
그 밖의 사 항	수리업체 견적 의뢰
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2016.10.10	수압불량		장명규		여의도119안전센터
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 10월 10일 장비담당자 계급 소방교 성명 장명규 (인) 소방기관의 장 귀하

	여의도119안전센터장