문서번호	기반시설과-4143
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전문관	기반시설과장
이건용	석대창	10/10 代조운행

작업완료 검사 결과 보고(7차)

-2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)-

2016. 10.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(7차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)]

『한강분수 유지보수 공사(연간단가)』의 7차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : 거삼조경(주) 대표 예종서

◯ 계약기간 : ‘16.3.29. ~ ’16.12.31.

◯ 도급금액 : 450,469천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16. 09. 07.

◯ 작업 기간 : ‘16. 09. 07. ~ 09. 30.

◯ 작업 비용

- 7차: 금39,115,000원(금삼천구백일십일만오천원)

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
7	238,695	39,115	277,810	172,659
	52.99%	8.68%	61.67%	38.33%

◯ 작업 내용

- 계약 물량

․ 여의도 물빛광장 : PLC 프로그램 설치, 분수 연출 프로그램 수정

․ 여의도 수상분수 : 신규 연출곡 입력

․ 난지   거울분수 : LED WATER LIGHT 교체(CR27, CRS27)

․ 난지   물놀이장 : 분수 연출 프로그램 입력

․ 뚝섬   음악분수 : 분수 연출 프로그램 입력

□ 작업 완료 보고(거삼조경(주))

◯ 일    자 : ‘16. 09. 30.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16. 10. 07. (금)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

신규 연출곡 확인	난지거울분수 led water light 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 1부.  끝.