문서번호	도시철도토목부-12608
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	10/10 김진팔
협 조
	토목1과장			윤방식
	토목2과장			방영복
	궤도과장			최진규
	주무관			이재선

『하남선1공구·9호선2-2단계 건설사업 사후환경영향조사용역』 환경영향평가협의 이행내용 현장점검 보고(3분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

도시철도토목부

『하남선1공구·9호선2-2단계 건설사업 사후환경영향조사용역』

환경영향평가협의 이행내용 현장점검 보고(3분기)

『지하철 하남선·9호선 건설사업 사후환경영향조사용역』 과업수행 추진의 환경영향평가협의 이행내용의 적정여부에 대하여 관련 규정에 의거 대상 공사장 현장점검를 실시하고 그 결과에 대한 보고 임.

▢ 관련근거

○ 환경영향평가법 제35조(협의내용의 이행 등)

- 사업자의 협의내용 이행, 협의내용 관리대장에 이행 상황 기록‧공사현장 비치, 협의내용 관리책임자 지정‧통보

○ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

- 사업자의 사후환경영향조사 결과 통보, 필요시 환경피해방지 조치

○ 사후환경영향조상용역 과업내용서 5.(과업내용서)

- 협의내용 관리 및 현장 조사 결과분석 등

▢ 점검 개요

○ 공 사 장 : 8개소(하남선 2, 9호선 6)

○ 일    시 : 2016.09.26.(수) ~2016.09.28.(금) - 3일간

- 하남선 2개공구 : 09.26(수), 10:00~17:00

- 9 호선 6개공구 : 09.26(수)~09.28(금), 09:30~17:00

○ 점 검 자 :  총 7명(본부 업무담당 2, 용역업체 2개사 5명)

- 하남선 2개공구 : 업무담당 1, 동명기술공단외 1개사 환경부 2

- 9 호선 6개공구 : 업무담당 1. 평화엔지니어링외 1개사 환경부 3

○ 수 감 자 : 16명(각 공사장 책임건설사업관리자 8, 시공사 환경담당 8)

▢ 현장점검 주요내용

○ 환경영향평가 협의내용 이행사항

○ 사업장 환경관리(환경피해방지 조치 필요 여부)

○ 환경질 측정(환경기준 초과 여부 등) 등

▢ 현장조사 점검 지적사항

공사장	협의이행 점검내용	지적사항	비 고
하남선 1공구	∘ 협의내용 관리대장 및 이행내용 서류․현장조사 등 - 환경관련 사업계획 (승인) 내용 - 환경영향평가서 - 환경보전방안 검토서(협의내용 변경서) - 협의내용 관리대장(사진첩 포함) - 착공통보 통보서 - 협의내용관리책임자 지정 통소서 - 공회전 금지 표지판 설치 및 사진대장 - 대기질∙수질∙폐기물∙소음진동 신고 서류 등 - 세륜세차시설 설치 여부 - 폐수처리시설(침사지) 운영여부 - 이동식 에어 방음벽	1. 이행조치 일부내용 사진 미 첨부 2. 세륜세차시설 미 설치 및 사진 미 첨부 3. 공회전 금지 표지판 미 설치 및 사진미 첨부 4. 현장사무소내 발생오수 서류 미 첨부(하수종말처리시설 연계처리) 5. 침사지(폐수설비) 사진 미 첨부 6. 공회전 금지 표지판 미 설치 7. 협의내용 관리대장 인∙허가 일부 서류 미 첨부 8. 세륜세차시설 미 설치
하남선 2공구	∘ 협의내용 관리대장 및 이행내용 서류․현장조사 등 - 환경관련 사업계획 (승인) 내용 - 환경영향평가서 - 환경보전방안 검토서(협의내용 변경서) - 협의내용 관리대장(사진첩 포함) - 착공통보 통보서 - 협의내용관리책임자 지정 통소서 - 대기질∙수질∙폐기물∙소음진동 신고 서류 등 - 가설방음판넬 및 자동측정망 설치 여부 - 하수(오수)처리시설 연계처리 여부(현장사무실)	1. 주기적 살수 사진 미 첨부 2. 공회전 금지 표지판 미 설치 및 사진 미 첨부 3. 간이화장실 분뇨 처리 증명서류 필요 4. 협의내용 관리대장에 발파내용 추가기록 필요 5. 착공통보서, 지정통보서 미 첨부 6. 사업장폐기물 관리대장(임목) 작성 필요 7. 협의이행 관련서류 업무 인계·인수서 미 작성 8. 가설방음판넬 및 자동측정망 미 설치 (강일리버파크, 노유자시설, 하나님의 교회) 9. 하수처리시설(오수) 연계처리 증명서류 미 첨부
지하철 918공구	∘ 협의내용 관리대장 및 이행내용 서류․ 현장조사 등 - 협의내용 관리대장(사진첩 포함) - 착공, 협의내용관리책임자 지정 통보 - 대기질∙수질∙폐기물∙소음진동 신고 등 ∘ 주요 협의내용 이행사항 점검 - 가설방음판넬 및 폐수처리시설 설치 - 폐유저장시설 설치	1. 전달 이행사항 익월 10일한 작성 2. 이행사항 누적으로 표기
지하철 919공구		1. 환경저감시설 설치, 해체시 이행내역 미 기록 2. 협의이행사항 미이행시 사유제시 3. 협의이행 관리대장 사진대지 누적 관리 미비 4. 작업장 환기시설 필요 여부 검토
지하철 920공구		1. 환경저감시설 조기 철거시 사유제시 2. 협의이행 관리대장 내용 누적으로 표기

공사장	협의이행 점검내용	지적사항	비 고
지하철 921공구	∘ 협의내용 관리대장 및 이행내용 서류․ 현장조사 - 협의내용 관리대장(사진첩 포함) - 착공, 협의내용관리책임자 지정 통보 - 대기질∙수질∙폐기물∙소음진동 신고 등 ∘ 주요 협의내용 이행사항 점검 - 가설방음판넬 및 폐수처리시설 설치 - 폐유저장시설 설치	1. 이행내역 수정(사업계획 승인시 사업계획) 2. 환경관련 신고, 허가 서류 일체 정리 3. 누적 사진대지 별도 작성
지하철 922공구		1. 이행내역 수정(사업계획 승인시 사업계획) 2. 이행사항 누적으로 표기 3. 현장 환경관리 양호, 지속관리 요망 4. 둔촌주공, 아시아선수촌아파트 소음 영향 관리 필요
지하철 923공구		1. 이행내역 수정(사업계획 승인시 사업계획) 2. 관리대장 내용 수정(환경저감시설 설치 내역 등) 3. 사진대지 작성 4. 보훈병원 소음대책 필요시 수립

▢ 점검결과 분석 및 조치계획

○ 점검 대상공사장 환경관리는 전반적으로 양호하나, 지하철공사장 특성상 작업공정 진행 변화에 따라 수시로 작업장 환경이 변화되고, 작업공정 진행 및 공사장 여건 등을 감안할 때 지속적인 공사장 환경관리가 필요하고,

○ 관련법규에 따른 행정사항 지속적 이행 및 관리 필요

- 공사장 환경 담당자의 협의내용 이행 관리대장 작성 및 관리 미숙으로 협의내용 서류관리가 잘 안되고 있는 실정임(기록 누적관리, 관련사진 첨부,미이행 내용 조치결과 증빙자료 등)

- 특히 9호선 정거장 점검대상 작업장에 대하여는 환기대책, 하남선(강일 리버파크, 노유자시설, 하나님의 교회)9호선(둔촌주 공 아파트, 아시아 선수촌 아파트, 보훈병원),에 대하는 소음저감 대책여부 검토 필요

- 3분기 사후환경영향 현장조사 점검 지적사항에 대하여는 4분기 현장점검 을 통하여 지적사항 시정토록 지속적인 관리

▢ 보고자 의견

○ “하남선 1공구 및 지하철 9호선 2-2단계 건설사업 사후환경영향조사용역” 과업내용에 대하여 대상 공사장 8개공구 현장의 환경영향평가협의 이행내용를 현장조사 점검결과 지적사항은 해당 공사장에 통보하고, 과업수행 용역업체로 하여금 현장방문 점검 시정될 수 있도록 조치코자 합니다.

▢ 행정사항

○ 현장점검 지적사항 업무지시(대상 공사장 8개공구, 용역계약상대사 2개사)

붙임 : 1. 사후환경영향 현장점검 체크리스트 1부.

2. 점검보고서 및 사진대장, 8개 공사장(하남선 2, 9호선 6).  끝.