<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[장충단공원 실개천 폭포용 수중펌프 수리]

문서번호	시설과-7474

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	이경호	강민수	10/11 김재균

계 약 건 명			장충단공원 실개천 폭포용 수중펌프 수리
납 품 자			상 호	HJ엔지니어링		성 명		이규창
계 약 금 액			금6,583,500원(금육백오십팔만삼천오백원)
계약체결년월일			2016년 10월 07일
납 품 기 한			2016년 10월 14일
납 품 년 월 일			2016년 10월 10일
검사(수)년월일			2016년 10월 10일
검사(수) 장 소			장충단공원 실개천 폭포
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2016년 10월 일									정금자
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 8급			이우진		이우진		김경수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			오영근		오영근

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격
1	수중펌프	식	6,583,500	1	-	1	시설과
	18.5KW
2		부	가	세	포	함
3		이	하	여	백
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

검 수 사 진

고장 수중펌프 철거전	고장 수중펌프 철거후
펌프 샤프트, 임페라교체	수중모터교체
수중펌프 설치작업	수중펌프 설치완료