	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전교육 체험 실습용 연기소화기 고장발생 보고

1. 소방행정과-611(2016.01.14.)호“2016년도 세입·세출예산 재배정 계획 알림”과 관련입니다.

2. 대시민 소방안전교육을 위해 관리ㆍ운용중인 실습(체험)용 연기소화기의 노후화 및 작동성능 저하에 따른 고장발생을 다음과 같이 보고합니다.

장비명 (모델명)	수량	고장 발생일	고장발생 내용	비고
체험 실습용 연기소화기	1	2016. 10.11.(화)	연기소화기 안전핀 분실 및 압력게이지 저압 지시	새 안전핀 부착 및 압력게이지 수리
			내부 오염 심화에 따른 전문청소 필요	내부 세부청소
			보관 가방 노후화에 따른 겉ㆍ속감 오염	새 가방 필요
			보관 가방 노후화에 재봉선 파손	새 가방 필요

3. 이에따라 소방안전교육 실습(체험)용 연기소화기 제작업체에 의뢰하여 연기소화기 노후 및 작동성능 저하에 따른 수리여부 진단 후 수리계획을 추진하고자 합니다.

붙임 : 소방안전교육 체험 실습용 연기소화기 노후화 및 고장 사진 1부.  끝.

담당자	소은영		담당자	임선길		홍보교육팀장	하대식		소방행정과장	전결 10/11 박성근
협조자
시행	소방행정과-14017	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2636-5119	/전송	02-2678-0616	/	skybiggum@seoul.go.kr	/	대시민공개