함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	도로굴착허가 굴착연장 변경요청(강남구 도곡동 174-3)

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기 도로굴착승인 구간인 강남구 도곡동 174-3번지 앞 상수도관 부설 중 기존관이 사유지와 맞물려 있고, 심도가 깊게 부설되어 있어 금회 부설관과 기존관과의 연결 불가로 추가굴착이 필요하여 굴착연장변경(추가승인) 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 도로굴착개요

- 위 치 : 강남구 도곡동 174-3 ~ 164-6 앞

- 도 종 : A-1

- 굴착내역 : 폭(1.2m), 연장(160m)

· 당초승인 : 폭(1.2m), 연장(90m)

· 추가승인요청 : 폭(1.2m), 연장(70m)

- 매설관경 : 300mm

붙 임 : 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이보민		급수운영과장	10/11 조상덕
협조자
시행	급수운영과-20059	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	lbm74@seoul.go.kr	/	대시민공개