출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	강서수도사업소장
	김정수	10/11 이인걸

명에 의거 「구로구 시설물 및 관로 점검」하고, 그 결과를 보고 합니다.

201６.  10.   11.

보 고 자 : 시설 5급    성 명 : 김　정  수

보 고 내 용
일 시	201６. 10.11(화) 09:30∼15:00
건 명	출장결과 보고
내용	○ 출 장 자 : 시설５급 김정수 ○ 출 장 지 : 관내 ○ 확인 및 처리내용 < 궁동가압장 관로 : D200mm > - 수전수 증가 예상으로 궁동가압장 가압관로 관경협소로 인한 소출수 지역 - 자연수 관로와 가압관로의 부설구간 확인 < 오류2배수지 > - 오류2배수지 폐쇄 검토에 따른 인접 수압 측정(자연 및 가압지역) < 개방배수지 관로 : D200mm > - 노후된 배수지 퇴수관로 및 송수관로 점검 ○ 향후계획 - 궁동가압장 가압관로에 연결된 대형 건물(2개소)을 자연수로 전환 공사 시행 - 오류2배수지 지속적인 관로 및 수압측정후 폐쇄검토 - 개봉배수지 퇴수관로 부설 검토 및 송수관로 도로굴착 여부후 내년도 공사 시행