수질자동감시시스템 유지관리 과업 내용서
문서번호 :	급수운영과-8331	결재	주무관	주무관	급수운영과장
접수번호 :			류동경	정철호	10/11 김홍준
시행일자 :
수 신 자 :	수신자참조

시스템명	수질자동감시시스템	관리번호	SWN-2016-10
작 성 자	류 동 경	완료희망일	2016. 11. 14.
단위업무	과 업 내 용			비 고
수질자동 측 정 기	○ 과업 요청 사항 없음
전 송 시스템	<중계서버 성능 개선> ○ 대 상 : 수질감시 중계서버(통합HMI) ○ 내 용 - OS 버전 업그레이드 : Windows xp → Windows 7 - Intouch 업그레이드 : 5K/3K/500, v10.0 → 2014R2 Unlimited, Unlim/60K/500 - 시스템 시험가동 및 정상운영 확인 ※ Intouch 라이센스 별도 제공

끝.

	서울특별시상수도사업본부장