출 장 결 과 보 고 서

결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
	유선기	남대진	10/11 한용남

	1. 관련문서 가. 길음119안전센터-5116(2016.10.8)호 "2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검정비 계획 변경보고(길음)" 나. 길음119안전센터-5122(2016.10.10)호 "출장 결재 신청 (2016.10.10)" 2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 출장 결과를 보고합니다.
2016. 10. 11.
보고자 : 소방위 남대진, 소방교 유선기, 소방사 강승윤

보 고 내 용
일 시	2016. 10. 10. (월) 14:00~18:00 (4시간)
건 명	출장결과보고서 (2016.10.10. 하반기 일제수리점검 길음1팀)
내 용	가. 출장자: 소방위 남대진, 소방교 유선기, 소방사 강승윤 나. 출장목적: 2016년도 하반기 일제수리 점검 다. 출 장 지 : 소화전 3444호 등 14개소 라. 관용차량: 미사용 마. 내 용 - 소방용수 일제점검 및 도색대상, 보온대상, 주차구역 위반 등 확인
특 이 사 항	이상없음(주변정리 및 장애물제거)