	영등포소방서
수신	에코진
(경유)
제목	소방안전교육 체험 실습용 연기소화기 고장발생에 따른 진단 의뢰

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방안전체험 실습(체험)용 연기소화기 노후화 및 작동성능 저하 관련 수리가능 여부를 아래와 같이 의뢰합니다.

◆ 고장발생 의뢰 내용

장비명 (모델명)	수량	고장 발생일	고장발생 내용	비고
체험 실습용 연기소화기	1	2016. 10.11.(화)	연기소화기 안전핀 분실 및 압력게이지 저압 지시	새 안전핀 부착 및 압력게이지 수리
			내부 오염 심화에 따른 전문청소 필요	내부 세부청소
			보관 가방 노후화에 따른 겉ㆍ속감 오염	새 가방 필요
			보관 가방 노후화에 재봉선 파손	새 가방 필요

3. 연기소화기 수리가능 여부 진단하여 10월18일까지 회신하여 주시기 바랍니다.(업체에 방문하여 수리 의뢰)

붙임 : 소방안전교육 실습(체험)용 연기소화기 고장 사진 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	소은영		홍보교육팀장	하대식		소방행정과장	전결 10/11 박성근
협조자
시행	소방행정과-14019	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2636-5119	/전송	02-2678-0616	/	skybiggum@seoul.go.kr	/	대시민공개