	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 확인 결과 보고

1. 재난관리과-8565(2016.10.7.)호『불량맨홀 정비대상 확인(9월)』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 유지·관리하고 있는 지하식소화전 맨홀뚜껑에               대한 정비 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

담당부서	위 치	맨홀종류	규격	확인결과
신교	자하문로33길 43	소화전 (신-179,지하식)	Ø648	정비요함

붙임 : 불량맨홀 점검 내역 및 결과보고. 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	최백진		1팀장	이광희		119안전센터장	10/11 김상철
협조자
시행	신교119안전센터-4963	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송		/		/	대시민공개