투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(레일용접 특정고압가스 사용 관련 안전관리 철저 협조 요청)[서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구))

1.업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사 2공구 (주)동명기술공단종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2016-10-10 22:10:00

3.지 시 내 용 :

1). 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 레일용접과 관련입니다.

2). 위 궤도공사 추진과 관련하여 923공구 토목구조물 지하에서 레일용접 작업을 위한 특정고압가스 사용 및 가스저장 계획에 대해서 안전규정과 현장 등을 세세히 점검하여 안전을 확보하여 주시기 바랍니다.

3). 특히, 지하 레일용접 장소를 통하여 공사인력 통행과 자재 운반 등이 이루어지므로 레일용접 사용전 가스기기 검증, 통행구역 구분, 용접호스 전수 비눗물 점검, 가스 검지기·누출탐지기 점검, 시건장치, 환기, 소화기, 불꽃방지, 역화방지기, 가스누출경보기 등의 설치로 위험물 및 유해가스 항시 관리를 철저히 하여 가스누출로 인한 화재, 폭발, 질식 등의 재해가 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

4). 레일용접 특별고압가스 사용 전부터 완료시까지 체크리스트 점검일지를 작성 관리하고 점점결과 및 중간 점검은 전문가 점검을 검토 시행하고 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

아울러, 가스폭발 재해예방 현장관리 우수사례를 붙임과 같이 송부하니 안전관리 업무 이행에 참고하여 주시기 바라며, 안전관리과에서 불시에 가스용접 등 재해예방 특별점검이 있으니 유의하여 현장관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 가스폭발 재해예방 현장관리 우수사례 전파 및 불시점검 관련문서 1 부.

2. 가스폭발 재해예방 우수사례  1 부.

3. 안전관리과 가스 측정장비 보유 현황 1 부.  끝.

★주무관							성원배			궤도과장					10/11 최진규
협조자				주무관						최경호
시행			도시철도토목부-12661									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 9층 (무교동 96)															/
전화		02-772-7241						/전송			02-772-7306					/	parandal@seoul.go.kr												/	부분공개(5)