보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	10/11 김수영

명에 의하여 용산구 관내 담당지역내 계량기 스티로폼 보온재 교체 및 보호통 뚜껑 교체 민원사항에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.10.10

보고자 : 시설 9급  성명 : 김 선 찬

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	소유자	조사내용	조치계획
1	*******	15	***	보호통 뚜껑 깨짐	보호통 뚜껑 교체
2	**********	15	***	보호통내 보온재 노후 및 뚜껑 깨짐	보호통 보온재 및 뚜껑 교체
3	*********	15	***	보호통내 보온재 노후	보호통 보온재 교체

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이 보호통 스티로폼 보온재 및 뚜껑 교체를 시행코자 하며 공사는  『2016년 용산구  관내 상수도공사』 계약업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 설계변경시 반영 코자 합니다. 끝.