문서번호	공원운영과-16415
결재일자	2016.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장
김윤영	代고정곤	전결 10/12 문근식
협 조

경의선숲길 새창고개 구간

레인가든 정비요청 민원 면담결과 보고

2016. 10.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

경의선숲길 새창고개 구간 레인가든 정비요청 민원 면담결과 보고
		c

경의선숲길 새창고개(마포) 구간 레인가든 정비요청 민원사항에 대한 민원인과 면담을 실시하고 그 결과를 보고 드림

민원 면담 개요

일    시 : ‘16. 10. 4.(화) 10:00 ~

장    소 : 경의선 새창고개 레인가든

참 석 자 : 6명

- 공덕브라운스톤 동대표 회장, 관리사무소장, 녹지조경팀장 등 4명

면담내용

- 새창고개 구간 내 설치되어 있는 레인가든(저류지) 바닥 인상요청 민원에 대한 발주처 검토의견 전달 및 정비계획 안내

※ 도시기반시설본부 검토의견 : 인상 불가(세부내용 붙임 참조)

: 새창고개 공원 표면수는 레인가든(저류지)으로 일시에 모여 overflow

되는 우수가 도로 집수정에 연결된 우수관을 통해 배출되는 구조로 레인가든

호안을 복토하게 되면 우수처리가 어렵게 되어 우수관 구경확대가 필요하나, 지하

지장물로 인하여 구경확대는 불가

면담결과 및 보고자 의견

면담결과

-  면담 시 민원인에게 복토에 따른 강우 유출수 처리 문제 및 우수관 구경확대 불가 사항 등을 충분히 설명하여 이해 설득시켰으며, 다만 저류지 호안 정비 시 식재 수종을 다양하게 하여 계절별 꽃을 볼 수 있도록 추가사항을 요청함

보고자 의견

- 추가 요구사항에 대해서는 현재 설계 중인 ‘연남동구간 정비계획’에 반영하여 처리코자 함

향후계획

예산요청 및 공사발주 : 10월 중

붙임 1. 도기본 검토의견서 3부.

2. 현황사진 및 정비계획(안) 1부.  끝.