문서번호	정수과-3588
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주	代장호	10/12 박기석
협 조
	정수시설과장		代김향석
	주무관		전철호

제어실 OIS4 번 워크스테이션 점검계획

2016. 10

제어실 OIS4번 워크스테이션 점검계획 보고

정수센터 중요 수질정보를 전송해 주는 OIS 4번 워크스테이션의 송출화면에서 깜빡임이 발생하여 자체 점검한 결과 VGA 카드로 이상으로 추정되어 제조사인 HP(휴렛팩커드)사의 정밀점검 및 VGA카드를 교체(필요시)하여 수질 감시에 만전을 기하고자 합니다.

OIS4번 워크스테이션 현황

○ 컴퓨터 : 제어실

- 설치년 : 2009년

- 워크스테이션 : HP xw6600

- VGA 카드 : NVIDIA Quadro FX 370

○ 수신장치 : 소장실 및 사무실

규격 및 가격 : 미정

○ 제조사 정밀 점검 후 고장 부분에 따라 가격 변동

구매 계획

○ 점검 확인 후 필요시 설치

○ 행정사항

- 예 산 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비, 일반재료비

- 소요금액 : 미정

○ 구매방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금.  끝.