상수도시설물 작업계획 보고(환경정비)-4

(2016년 강북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	정성식	박미영	10/12 장종욱

강북구관내  『상수도시설물 순찰업무 및 점검결과』적출사항에 대하여 원할한 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 환경정비공사를 시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	밸브번호	공 종	규격	수량	작업방법			작업조건		비고
						인력	기계	기계+인력	주간	야간
환경정비 4-1	미아가압장 (강북구 솔샘로 250)		수목제거	잡목:4개소	4개소	○			○
	“		바닥미장(콘크리트)공사		105㎡	○			○
	“		환기구 덮개 교체		3	○			○
환경정비 4-2	우이가압장 (강북구 삼양로 139가길63)		바닥미장(콘크리트)공사		4㎡	○			○
기 타 지시사항

2. 조치의견

-『2016년 강북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.