4/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	10/12 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 4/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 12
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2016. 10. 11~10 .12

□ 검 사

- 수 질 팀 : 공업7급 이병주, 화공운영7급 이범현, 화공9급 박관우

□ 검사대상 : 활터공원,쉼터공원,동산공원,이슬공원,배봉공원,용두공원,

답십리공원,장령단공원,간데매공원,한내공원,장안공원,미리내공원

- 검사완료 : 18대

- 공 사 중 : 0대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계,

수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 동대문구 활터공원 등에 설치한 아리수 음수대 수질검사결과 “붙임문서”와 같이 18개소 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	18	0	0	0	18	0
적 합	18	0	0	0	18	0
공 사 중	18	0	0	0	0	0

□ 조치사항

-  동대문구 활터공원 등에 설치한 아리수 음수대 18개소 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였음, 담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의 사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..