	중랑소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	망우119안전센터 전기 누전 발생 보고

1. 『식당, 화장실 등 환경개선공사』, 『전기설비 점검결과』와

관련입니다.

2. 망우119안전센터 청사내 전기 누전 발생을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검결과

○ 2층 식당 분전반 콘센트 2개소 누전

나. 보수의견

○ 식당 분전반 콘센트 2개소 개수

○ 분전반 차단기 교체

붙임 : 전기설비 점검결과 통지서 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	박형진		1팀장	강동현		119안전센터장	10/12 代강동현
협조자
시행	망우119안전센터-4953	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524 (망우동)	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/	phj1770@seoul.go.kr	/	부분공개(5)