문서번호	기반시설과-4198
결재일자	2016.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
전문관	기반시설과장
석대창	10/12 박일연

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제10차 작업완료 검사 결과 보고

2016. 10.

한강사업본부

(기반시설과)

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제10차 작업완료 검사 결과 보고

달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)의 제10차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약 현황

◯ 계 약 자 : 아다조경종합건설(주) 대표 김경숙

◯ 계약기간 : ‘16.3.18. ~ ’16.11.30.

◯ 도급금액 : 557,900천원(1회 기성금 173,000천원)

◯ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16.9.9.

◯ 작업 기간 : ‘16.9.9. ~ 10.7.

◯ 작업 물량

- 커팅모터유닛 모터 교체 15대, 커팅모터유닛 설치 1대

- 경관등 램프 5대

- 컨트롤보드 수리 7대

- 교통 통제 및 안전관리 1일, 고소작업 차량 1일

◯ 금회 비용 : 삼천팔백칠십칠만오천원정(38,556,000원)

□ 작업 완료 보고

◯ 일    자 : ‘16.10.7.(금)

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16.10.10.(월)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 2명(송봉섭, 이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

커팅모터유닛 설치	경관등 램프 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 대비 1부. 끝.