소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016 하반기 비상소화장치 확인점검 계획 알림

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리서의 소방차량 진입이 곤란한 지역에 설치된 비상소화장치 138개소에 대한 유지관리 실태를 확인하여 미흡한 분야를 시정함으로써 소방안전 확보에 만전을 기하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2016. 10. 17 ~ 11. 17.

나. 점검대상 : 현장대응단 및 각119안전센터 3개소씩 표본검사

다. 중점점검사항

- 비상소화장치함 및 적재비품 관리상태

- 인근 소화전 위치도 표기상태

- 비상소화장치 월3회 점검여부

라. 확 인 관 : 대응총괄팀장 등 2명(소방용수담당)

붙임  1. 2016 하반기 비상소화장치 확인점검계획 1부.

2. 비상소화장치 관리 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	10/12 代김순식
협조자
시행	재난관리과-7158	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개