복     명     서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	문석기	김원희	10/12 代강기홍

문서번호	예방과-19889

부분공개(7)

명에 의하여 2016. 10. 12. 지하탱크저장소 용도폐지 업무추진과 관련 삼양빌딩에 출장하여 용도폐지 신고에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2016. 10. 12.

복명자 : 위험물 담당 소방사 문석기

복 명 내 용
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(삼양빌딩)
내용	1. 민원서류 제6625호(2016.10.11.) 『위험물저장소 용도폐지신고서』와 관련입니다. 2. 위와관련 위험물저장소 용도폐지 신고에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 신청자 - 상 호 : **** - 위 치 : ************ - 설치자 : *** 나. 용도폐지 신고사항 **************************************************** ***************************************** 3. 확인결과 - 현지확인한바, 위험물안전관리법 제11조 및 같은법 시행규칙 제23조(용도폐지의 신고), 위험물규제업무처리규정 제6조(용도폐지의 확인) 1항 규정에 맞게 폐지되었음을 보고합니다.
비 고