문서번호	도시빛정책과-12680
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
김성환		김대권	10/12 김태기
협조

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』

경관조명 시운전 점검 계획

2016. 10.

도시계획국

도시빛정책과

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』

경관조명 시운전 점검 계획

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』 완료에 따른 경관조명 시운전 점검을 통하여 조명연출의 적정성을 확인하고자 점검계획을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공사위치 : 덕수궁 돌담길 대한문 ~ 시의회(L=160M)

○ 공사내용 : 지중등(LED18W) 131개, LED 투광등(LED100W) 10개

○ 공사기간 : ’16.06.24 ~ 10.23(4개월)

○ 설 계 사 : 전기-동산엔지니어링(주), 조명디자인-㈜루미노

○ 시 공 사 : 두합전기개발(주) 대표 황혜선

○ 감 리 사 : 동산엔지니어링(주) 대표 김동만

○ 도 급 비 : 금84,901천원

□ 점검일정

○ 점검일시 : ’16. 10. 19(수) 18:30 ~ 22:00

○ 점검위치 : 덕수궁 돌담길(대한문~서울시의회)

○ 점검인원 : 설계자(루미노, 동산엔지니어링)

○ 입 회 자 : 시공사, 감리사, 관급업체, 중구청(도로시설과), 서울시(도시빛정책과)

○ 점검항목 및 기준

점검항목	시험기준	시험결과	적정여부	비고
배광	담장의 높이, 폭의 배광
	담장 조도
디밍	100%시 담장 조도
	50%시 담장 조도
색온도	색온도 측정기를 통해 3000K (오차범위 ±10%)
	색온도 측정기를 통해 4000K (오차범위 ±10%)

□ 행정사항

○ 시운전 점검결과 적정성 확인후 준공 및 시설물 인수인계 추진.  끝.