【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장발생 통보〔현장대응단〕

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 소방기본법 시행규칙 제7조 『소방용수시설 및 지리조사』

다. 2016년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리 현장대응단 관내 소방용수시설(소화전)이 고장발생하여 아래와 같이 통보합니다.

□ 고장발생 현황

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고장내용	발견일시	담당자	비고
1	소화전	지상식	370016	양천구 목동로 28-0 (양천구 목동 792-6)	소화전캡 연결어댑터 이탈	2016. 8. 8.	교.한승호 사.배민호	소화전캡연결어댑터탈구로 사용 불가

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	양창현		지휘1팀장	이용광		현장대응단장	10/12 황인석
협조자	진압1대장	김규수
시행	현장대응단-8593	(		)	접수		(		)
우	07992	서울시 양천구 목동서로180 양천소방서 현장대응단	/
전화	02-2651-3119	/전송	02-2651-6119	/	seoul2004@seoul.go.kr	/	대시민공개