문서번호	운영총괄과-8293
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	代김용광	10/12 최규해

한강 카페(동작-구름, 한강-노을) 긴급 보수 계획

2016. 10.

한강사업본부

(운영총괄과)

한강 카페(동작-구름, 한강-노을) 긴급 보수 계획

한강 카페(동작-구름, 한강-노을) 기본시설인 전기분전반, 전원함 등의 문제발생에 대해 긴급 보수를 실시로 이용시민의 편의를 증진시키고자 함

□ 현황

○ 공간재배치로 안내판 내용변경, 글자훼손, 안내판 녹발생 등

(동작 구름)주방 분전반 불량	(동작구름)배전반 스위치 동작 불량
(한강-노을) 1층 배전반 불량	(한강-노을) 천정 환기구 없음

□ 보수계획

○ 보수기간 : 약 1주

○ 보수내용

- 동작 구름 : 주방 분전반 불량, 배전반 스위치 동작 불량

- 한강 노을 : 1층 배전반 불량, 천정 환기구 없음, 에어콘배관 불량

□ 소요예산 : 2,026천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리, 공공운영비, 시설물 유지보수

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

- 추정가격 2천만원 이하 수의계약 가능(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 시행 2016. 1. 11. 행정자치부 예규 제35호).  끝.