정수약품 계량관리(PAC 2016년 하반기 5차)

주무관	정수과장			결재
유은주	10/12 이종규
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2016. 10.10 ~ 10.11	200,000	10.10	25,230	25,300	6607	21.4	1.375	#1-3호
		10.10	25,210	25,160	6602	21.3	1.374	#2-PACS-B호
		10.10	25,660	25,700	6609	21.4	1.374	#1-3호
		10.10	25,220	25,120	9902	21.2	1.374	#1-3호
		10.10	25,510	25,490	6609	21.3	1.374	#1-3호
		10.11	25,180	25,130	6601	21.3	1.374	#1-3호
		10.11	25,120	25,040	9902	21.5	1.374	#1-3호
		10.11	23,230	23,180	9902	21.5	1.374	#2-PACS-B호
			이	하	여	백
합계			200,360	200,120				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.