문서번호	시설보수과-3420
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	강병수	10/13 정흥순
협 조

2016년도 센터 하반기 안전점검 결과보고

(특정관리대상시설 일제조사 결과 포함)

2016. 10

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년도 센터 하반기 안전점검 결과보고

(특정관리대상시설 일제조사 결과 포함)

센터 시설물에 대한 정기점검 및 특정관리대상시설 일제조사를   실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

1		근 거

○ 2016년도 센터 하반기 안전점검 실시계획【시설보수과-3218(2016.9.28.)】

⇒ 센터 토목·건축시설물에 대한 안전점검 및 센터 본관동(특정관리대상시설) 기전시설물 점검계획

2		점검개요

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’16. 10. 4. ~ 10. 7.(기간중 2일)

※ 하반기 정기안전점검 시 특정관리대상시설 조사 병행실시

○ 점검기관(부서) : 난지물재생센터(시설보수과 및 운영과)

○ 점검방법 : 육안점검(구조물의 변형, 균열, 침하, 파손 및 설비 고장 등)

○ 점검대상

- 센터 시설물 안전점검

기 능 별	대 상 시 설 물	비고
수처리시설	유입펌프장, 침사지, 최초침전지, 포기조, 최종침전지, 송풍기동, 급수동, 방류펌프장 등
오니처리시설	농축조, 소화조, 탈수기동, 보일러동, 가스발전기동, 수전실, 소화조기계실, 소각장 등

- 특정관리대상시설(센터 관리동) 조사

시 설 물 명	위 치	준공년도	관리주체 (전화번호)	시설규모(㎡) (연면적)	안전등급	비 고
난지물재생센터 관리본관	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	1990	난지물재생 센터소장 (300-8501)	4,481.70	B

3		점검결과 및 조치의견

□ 점검결과

○ 세부 점검결과

연 번	분 류	분 야	점 검 결 과	비고
1	시설물 점검	건축분야	소화조 기전동 : 창문틀 및 유리창 파손 (연간단가 작업지시 중)
2			주변전실 : 외부 벽체 일부 균열 (연간단가 작업지시 중)
3		토목분야	최초침전지 : 미세균열에 대하여 단면보수 (연간단가 작업 중)
4	특정관리대상시설 일제조사	전기분야	특이사항 없음
5		기계분야	특이사항 없음

□ 조치의견

○ 점검 결과 안전에 심히 위협이 있어 사용중지 등 시급을 요하는 사항은 발견되지 않았으며, 연간단가 작업지시 및 작업중인 사항에 대해서는 보수에 만전을 기하여 안전성에 문제가 없도록 할 예정임

4		향후계획

○ 특정관리대상시설 조사결과 국가재난관리시스템(NDMS) 입력 예정

붙임 : 1. 토목시설물 정기점검표 1부.

2. 건축시설물 정기점검표 1부.  끝.