문서번호	급수운영과-25526
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	10/13 오기석
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년10월12일

작업일

2016. 10. 12(수)

기간제 근로자

장  소

ㅇ묵동42(No1,), 면목01-02(No1)

***************

사 업 내 용

○ 출근현황(10월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	6	1	7
***	6	1	7
***	6	1	7
***	6	1	7

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	48	1	49	진행
취약관로(8개소)	46	0	46	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	2	1	3	완료

- 면목01-02(No1) 및 묵동42(No1) 공기주입구간 배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 면목01-02소블록(No2,3 구간)

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	성동구,중랑구	4,002	km	26	km	4,028	km

첨부 : 묵동42(No1),면목01-02(No1) 물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 각1부. 끝.