문서번호	정수과-4542
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
안봉삼		하은경	10/13 임정규
협 조

『ISO 22000』인증 관련 1차 심사 결과 보고

2016. 10.

암사아리수정수센터

(정수과)

『ISO 22000』인증 관련 1차 심사 결과 보고

ISO 22000 인증 취득과 관련하여 우리센터가 구축한 수돗물안전경영시스템을 심사기관으로부터 1차 심사를 받고 그 결과를 아래와 같이 보고함

□ 1차 심사(서류심사) 개요

○ 일    시 : 2016. 10. 12(수) 13:00 ～ 16:00

○ 장    소 : 암사아리수정수센터 회의실

○ 심사기관 : BSI(영국표준협회)

○ 참 석 자

- 심 사 자 : 안상호(BSI 선임심사원)

- 본    부 : 업무담당자 2명

- 우리센터 : 2명(정수과장, 안봉삼)

- 사 업 소 : 강남수도사업소 ISO담당

- ISO 컨설팅업체 : 1명

○ 심사절차 : 시작회의 → 서류심사 → 현장 확인 → 종결회의

□ 심사내용 및 결과

○ 주요 심사내용

- 표준문서(매뉴얼, 절처서, 지침서) 적정 여부

- 내부심사 이행 및 경영검토 실시 여부 등

- HACCP 계획 적절성 및 이행 여부

- 일반요구사항, 수돗물안전방침 수립 및 적정여부

- 수돗물 안전목표 설정 및 시행 여부

○ 심사결과

- 표준문서(매뉴얼, 절차서, 지침서) : 적합

- 내부심사 및 경영검토 보고서 : 적합

- HACCP 계획서 등 : 적합

○ 권고사항

- 중점관리계획(CCP)을 제어실 등에 비치

- 중요한 시약 관리 철저(유효기간 및 factor 기재)

☞ factor : 표준액의 농도를 보정하기 위한 계수

□ 향후계획

○ 1차 심사시 권고사항 이행

- 중점관리계획(CCP)을 제어실 및 실험실에 비치

- 중요한 시약에 유효기간 및 factor 기재

○ 2차 심사를 대비하여 환경정비(청소) 및 시설물 점검.  끝.