함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 의견 회신(***********)

1. 건축과-28551(2016.10.12)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 ******************건축허가신청에 따른 급수 협의

의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : *****************

- 규   모 : 지하1층/지상6층, 연면적 783.77㎡

- 용   도 : 근린생활시설, 다가구주택(7가구)

나. 직결급수 가능여부

- 지상5층이하 : 순직결급수가능

- 지상6층이상 : 순직결급수 불가, 별도 급수설비 설치(저수조 기타)

다. 기타사항 : 급수공사 신청시 연면적 및 용도에 맞게 급수관 설치

붙 임) 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	함인석		시설관리과장	10/13 남정열
협조자
시행	시설관리과-20820	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51 강동수도사업소	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/	keironn99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)