문서번호	급수운영과-23612
결재일자	2016.10.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이상욱	이경희	10/13 최철민
협 조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

2016. 10.

남부수도사업소

급수운영과

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

관악구청에서 ************** 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 건축허가 신청현황

구 분	건축과-28758(2016. 10. 10.)호	비고
대지위치	************
건축주	*******
건축규모	지하0층/지상6층, 연면적 474.74㎡
용도	도시형생활주택(10가구)

□ 검토보고

○ ************ 검토

구 분	검토 내용	비고
1)수계 현황	봉천11(대)배수지 급수구역, 3.3㎏f/㎠
2)주변 관경	D=80mm, DCIP(1991년 부설)
3)인입관 구경산출	도시형생활주택 10가구 → 가정용 D=30mm
4)벽체계량기 산출	가정용 벽체계량기 10세대
5)급수방식	가압직결급수 또는 겸용직결급수

□ 조치계획

○ 붙임의 급수협의 조건을 부여하여 급수가능함을 통보코자함

구 분	************	비고
인입급수관 구경 산출	가정용 : D=30mm
벽체계량기 설치유무	가정용 벽체계량기 10세대 설치예정
급수방식 검토	가압직결급수 또는 겸용직결급수 (순직결급수 불가)

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.