“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과알림

1. 재난관리과-5713(2016.9.29.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수(확인)계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수결과를 붙임과 같이 알립니다.

가. 조사대상 : 도색 - 53개소 , 보온 - 15개소

나. 조사결과 : 도색 - 양호 53개소 , 불량 0개소

보온 - 양호 13개소 , 불량 2개소(보온작업미실시)

붙임  1. 2016년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이민호		지휘3팀장	박규상		현장대응단장	10/13 김용석
협조자	진압3대장	사길환
시행	현장대응단-8543	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-972-1119	/전송	02-975-0611	/	2012070631@seoul.go.kr	/	대시민공개