	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(90호,567호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1188(2016.2.17.)호 『2016년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 보고(통보)』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1	90호	지상식	광진구 광나루로 601	제수변 스핀들 및 소화전 몸통 스핀들 고장	사용불가	2016.10.10
2	567호	지상식	광진구 아차산로 493	제수변 스핀들 및 소화전 몸통 스핀들 고장	사용불가	2016.10.11

붙임  1. 현지확인보고서(90호) 1부.

2. 현지확인보고서(567호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이용희		진압1대장	이병용		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	10/13 라수찬
협조자
시행	현장대응단-9293	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)455-0119	/전송	02)446-4119	/	sinsa56@seoul.go.kr	/	대시민공개